附件4

进境水果指定监管场地设置要求

一、总体要求

（一）环境条件。场地独立封闭，地面平整、硬化、无病媒生物孳生地，配备防鼠防虫设施；供排水、供电、照明、安全防护、消防设施齐全，并符合相关要求；区域布局合理，面积、物流运输满足进境水果检查需求；场地周边5公里范围内没有果园。

（二）监控设施。摄像头监控范围应覆盖检查作业区、监管冷库（暂存库、扣检库、冷处理库）、技术用房（鉴定室、养虫室、样品存放室等）、不合格木质包装存放、破果烂果收集、检疫处理等关键区域。检查作业区两端或居中的高点位置安装云台摄像头，满足对区域全景及场地内监管秩序的全方位监控需求；实施检查作业的区域和检查位摄像头视角应能监控检查货物的堆存情况、产品外观情况、对应停靠点停放集装箱/箱式货车的箱/车底情况以及检查作业全过程；暂不予放行货物储存库出入口应安装摄像头，满足对货物和人员进出库情况进行监控的要求，四角应安装云台摄像头，满足对库存货物堆存情况的监控要求；技术用房出入口应安装摄像头，满足对人员出入情况进行监控的要求。满足24小时监控需要，视频监控系统与海关联网，视频存储时间不少于3个月。

（三）管理制度。场地经营单位建立进境水果相关防疫、安全卫生等管理制度，纳入场地经营单位质量管理体系并有效运行。成立防疫安全领导小组，配备植物疫情防控相关岗位人员。

（四）工作机制。场地所在地县（区）级及以上地方政府主管部门牵头建立国门生物安全和食品安全统筹保障、植物疫情风险联防联控、突发事件应急处置等工作机制。

二、检查作业区条件

（一）功能区。场地经营单位应提供具备网络通讯、取暖降温、休息卫生等条件的海关备勤、办公场所。供电供水、排水设施齐全，具备防水、防洪等安全防护条件。设有进境水果检查、暂存、扣检、处理等区域布局合理。场地面积满足现场监管需要，水果由集装箱、箱式货车装运的，应当建设可同时停靠3辆以上集装箱卡车，并能进行叉车掏箱作业的水果现场检查专用平台；有独立的监管冷库和冷处理库，监管冷库如满足冷处理要求，也可作为冷处理库。

（二）防疫设施。开箱检查现场配备防止有害生物逃逸的设施，开箱检查环境相对封闭。配备开展植物疫情监测、防除等必要的防疫设施设备，配有常用的杀虫、杀菌、消毒等药剂和器械，并专库或专柜保存。

（三）检查设施。建立符合海关网络安全要求的机房或机柜，并且建立满足海关对货物检查、远程监控等工作要求的无线网络。配置满足检验检疫需要的检查、取样设施设备和器具、技术用房等；集装箱起落装卸设备和电源插座（空港除外）；集中收集破果、烂果的密闭设施设备。

三、检疫处理条件

根据海关监管需要，设置检疫处理区；具备满足水果除害处理需求的熏蒸库、冷处理库或其他检疫处理设施。

（一）熏蒸处理。具有固定的符合安全作业要求的熏蒸除害处理设施。

（二）冷处理。具有符合相关标准的冷处理库，配备足够数量、不同规格的果温探针。

（三）销毁或其他处理。配备销毁设施或其他无害化处理设施，或委托其他有能力的单位开展处理。

四、监管和检测能力

（一）检查人员。主管海关应配备与进境量相适应的海关监管人员，具备植物现场检疫专家资质的人员应不少于3人，具备签证植物检疫官资质的人员应不少于1人。

（二）检测人员。植物检疫实验室、安全卫生和转基因项目检测实验室的技术人员均应不少于3人。

（三）检测能力。在距离指定监管场地2小时车程或200公里以内，建有配套的进境水果安全卫生和转基因项目检测实验室，以及植物检疫实验室或初筛鉴定室。特殊情况下，由直属海关建立快速送样保障机制，在确保通关效率的前提下，可依托距离指定监管场地2小时车程或200公里以外的海关技术机构保障检测能力。